Farb- und Ebenenbelegung seit BMW-V8 ENV (Version 3.1) für Tricad-MS/Venturis (Version 7.0-7.2)

Begriffe:

Pen			Farbe

Style			Strichart

Weight			Strichstärke

Level			Ebene für exakte Darstellung

Level Singelline		Ebene für symbolische Darstellung

Bezeichnung		Medienlangname

Medium		Medienkurzbezeichnung

Grundlage: Farbtabelle bmwcolor.tbl vom 24.02.04

Modul Lüftung (Kanal u. Rohrkanten Strichst. 2, Mittellinien Farbe 0 und Strichst. 0, Kanalschatten Farbe 136)

# Luftart         Farbe	         Level                   #

##########################################################

Aussenluft           2           L-Aussenluft

Zuluft_allgemein     3           L-Zuluft_allgemein

Zuluft_unbeh        18           L-Zuluft_unbeh

Zuluft_Teilklima     1           L-Zuluft_Teilklima

Zuluft_Vollklima     5           L-Zuluft_Vollklima

Abluft             252           L-Abluft

Fortluft            68           L-Fortluft

Umluft               6           L-Umluft

Mischluft           84           L-Mischluft

Geraete              0           L-Geraete

Entrauchung         62	           L-Entrauchung

Objektabluft	   132		   L-Objektabluft

Prozessluft_01     253           L-Prozessluft_01

Prozessluft_02      77           L-Prozessluft_02

Rauchgas            55           L-Rauchgas

Reserve1	   101		 L-Reserve1

Reserve2	   102		 L-Reserve2

Reserve3	   103		 L-Reserve3

Reserve4	   104		 L-Reserve4

Reserve5	   150		 L-Reserve5

Modul Sanitär

# # Bezeichnung		MEDIUM	CONN	PEN	STYLE	WEIGHT	   LEVEL                      MAT      LEVEL_SINGELLINE

# #################################################################################################################################

# # Block M1 ######################################################################################################################

# >_Sanitaerobjekte         SOBJ    SOBJ    0        0       1   M1-Saniobjekt_exact            -        M1-Saniobjekt_symb

# >_M-Geraete               SGER    SGER    0        0       1   M-Geraete                      -        M-Geraete

# >_M1-VE_Wasser            SVEW    SVEW   82        4       2   M1-VE_Wasser_3strich           -        M1-VE_Wasser_1strich

# >_M1-Stadtwasser          STWK    STWK   12        0       2   M1-Stadtwasser_3strich         -        M1-Stadtwasser_1strich

# >_M1-Warmwasser           STWW    STWW    3        0       2   M1-Warmwasser_3strich          -        M1-Warmwasser_1strich

# >_M1-Zirkulation          STWZ    STWZ    3        3       1   M1-Zirkulation_3strich         -        M1-Zirkulation_1strich

# >_M1-Industriewasser      SIWW    SIWW   12        3       2   M1-Industriewasser_3strich     -        M1-Industriewasser_1strich

# >_M1-Enthaertungsanlagen  SENA    SENA   98        3       2   M1-Enthaertungsanlagen_3strich -        M1-Enthaertungsanlagen_1strich

# >_M1-Desinfektion         SDES    SDES   25        0       2   M1-Desinfektion_3strich        -        M1-Desinfektion_1strich

# >_M1-Schmutzwasser        SSWA    SSWA   78        0       3   M1-Schmutzwasser_3strich       -        M1-Schmutzwasser_1strich

# >_M1-Entlueftung          SENT    SENT   78        4       3   M1-Schmutzwasser_3strich       -        M1-Schmutzwasser_1strich

# >_M1-Grundleitung         SSWG    SSWG   78        3       3   M1-Schmutzwasser_3strich       -        M1-Schmutzwasser_1strich

# >_M1-Regenwasser          SREW    SREW   73        0       3   M1-Regenwasser_3strich         -        M1-Regenwasser_1strich

# >_M1-Mischwasser          SMIW    SMIW   94        4       3   M1-Mischwasser_3strich         -        M1-Mischwasser_1strich

# >_M1-Sonderabwasser       SSAW    SSAW  114        4       3   M1-Sonderabwasser_3strich      -        M1-Sonderabwasser_1strich

# >_M1-Industrieabwasser    SIAW    SIAW   83        4       3   M1-Industrieabwasser_3strich   -        M1-Industrieabwasser_1strich

# >_M1-Benzinhaltiges_Abwasser SBAW SBAW   69        6       2   M1-Benzinhaltiges_Abwasser_3strich -    M1-Benzinhaltiges_Abwasser_1strich

# >_M1-Fetthaltiges_Abwasser SFAW SFAW     70        6       2   M1-Fetthaltiges_Abwasser_3strich -      M1-Fetthaltiges_Abwasser_1strich

# >_M1-Reserve1             SRE1    SRE1    1        1       2   M1-Reserve1_3strich            -        M1-Reserve1_1strich

# >_M1-Reserve2             SRE2    SRE2    2        2       2   M1-Reserve2_3strich            -        M1-Reserve2_1strich

# >_M1-Reserve3             SRE3    SRE3    3        3       2   M1-Reserve3_3strich            -        M1-Reserve3_1strich

# >_M1-Reserve4             SRE4    SRE4    4        4       2   M1-Reserve4_3strich            -        M1-Reserve4_1strich

# >_M1-Reserve5             SRE5    SRE5    5        5       2   M1-Reserve5_3strich            -        M1-Reserve5_1strich

# Modul Heizung

# Bezeichnung               MEDIUM   CONN   PEN    STYLE  WEIGHT    LEVEL                           MAT   LEVEL_SINGELLINE

###################################################################################################################################

>_M2-Statische_Heizung_Geraete    HKWT HKWT   0    0    1     M2-Statische_Heizung_Geraete    -     M2-Statische_Heizung_Geraete

>_M2-Industriewaerme_Geraete      HKWT HKWT   0    0    1     M2-Industriewaerme_Geraete      -     M2-Industriewaerme_Geraete

>_M2-Raumwaerme_Geraete           HKWT HKWT   0    0    1     M2-Raumwaerme_Geraete           -     M2-Raumwaerme_Geraete

>_M2-WRG-Systeme_Geraete          HKWT HKWT   0    0    1     M2-WRG-Systeme_Geraete          -     M2-WRG-Systeme_Geraete

>_M2-Dampf_Geraete                HKWT HKWT   0    0    1     M2-Dampf_Geraete                -     M2-Dampf_Geraete

>_M2-Kuehlwasser_primaer_Geraete  HKWT HKWT   0    0    1     M2-Kuehlwasser_primaer_Geraete  -     M2-Kuehlwasser_primaer_Geraete

>_M2-Kuehlwasser_sekundaer_Geraete HKWT HKWT  0    0    1     M2-Kuehlwasser_sekundaer_Geraete -    M2-Kuehlwasser_sekundaer_Geraete

>_M2-Klimakaltwasser_Geraete      HKWT HKWT   0    0    1     M2-Klimakaltwasser_Geraete      -     M2-Klimakaltwasser_Geraete

>_M2-Tiefkaelte_Geraete           HKWT HKWT   0    0    1     M2-Tiefkaelte_Geraete           -     M2-Tiefkaelte_Geraete

>_M2-Kaeltemittel_Geraete         HKWT HKWT   0    0    1     M2-Kaeltemittel_Geraete         -     M2-Kaeltemittel_Geraete

>_M2-Druckluft_6_bar_Geraete      HKWT HKWT   0    0    1     M2-Druckluft_6_bar_Geraete      -     M2-Druckluft_6_bar_Geraete

>_M2-Druckluft_8_bar_Geraete      HKWT HKWT   0    0    1     M2-Druckluft_8_bar_Geraete      -     M2-Druckluft_8_bar_Geraete

>_M2-Druckluft_12_bar_Geraete     HKWT HKWT   0    0    1     M2-Druckluft_12_bar_Geraete     -     M2-Druckluft_12_bar_Geraete

>_M2-Druckluft_20_bar_Geraete     HKWT HKWT   0    0    1     M2-Druckluft_20_bar_Geraete     -     M2-Druckluft_20_bar_Geraete

>_M2-Sonstige_Geraete             HKWT HKWT   0    0    1     M2-Sonstige_Geraete             -     M2-Sonstige_Geraete

# Bezeichnung               MEDIUM   CONN   PEN  STYLE WEIGHT LEVEL                           MAT   LEVEL_SINGELLINE

>_M2-Industriewaerme_VL      HINWVL  HINWVL  10    0    2     M2-Industriewaerme_VL_3strich   -     M2-Industriewaerme_VL_1strich

>_M2-Industriewaerme_RL      HINWRL  HINWRL   7    3    2     M2-Industriewaerme_RL_3strich   -     M2-Industriewaerme_RL_1strich

>_M2-Raumwaerme_VL           HRAWVL  HRAWVL   3    0    2     M2-Raumwaerme_VL_3strich        -     M2-Raumwaerme_VL_1strich

>_M2-Raumwaerme_RL           HRAWRL  HRAWRL   1    3    2     M2-Raumwaerme_RL_3strich        -     M2-Raumwaerme_RL_1strich

>_M2-Statische_Heizung_VL    HSTHVL  HSTHVL  19    0    2     M2-Statische_Heizung_VL_3strich -     M2-Statische_Heizung_VL_1strich

>_M2-Statische_Heizung_RL    HSTHRL  HSTHRL  17    3    2     M2-Statische_Heizung_RL_3strich -     M2-Statische_Heizung_RL_1strich

>_M2-Heisswasser_VL          HHSWVL  HHSWVL 107    0    2     M2-Heisswasser_VL_3strich       -     M2-Heisswasser_VL_1strich

>_M2-Heisswasser_RL          HHSWRL  HHSWRL 103    3    2     M2-Heisswasser_RL_3strich       -     M2-Heisswasser_RL_1strich

>_M2-Fernwaerme_VL           HFEWVL  HFEWVL  21    0    2     M2-Fernwaerme_VL_3strich        -     M2-Fernwaerme_VL_1strich

>_M2-Fernwaerme_RL           HFEWRL  HFEWRL 133    3    2     M2-Fernwaerme_RL_3strich        -     M2-Fernwaerme_RL_1strich

>_M2-Deckenheizung_VL        HHEDVL  HHEDVL  27    0    2     M2-Deckenheizung_VL_3strich     -     M2-Deckenheizung_VL_1strich

>_M2-Deckenheizung_RL        HHEDRL  HHEDRL  25    3    2     M2-Deckenheizung_RL_3strich     -     M2-Deckenheizung_RL_1strich

>_M2-Fussbodenheizung_VL     HFBHVL  HFBHVL  27    4    2     M2-Fussbodenheizung_VL_3strich  -     M2-Fussbodenheizung_VL_1strich

>_M2-Fussbodenheizung_RL     HFBHRL  HFBHRL  15    4    2     M2-Fussbodenheizung_RL_3strich  -     M2-Fussbodenheizung_RL_1strich

>_M2-WRG-Systeme_VL          HWRGVL  HWRGVL  23    0    2     M2-WRG-Systeme_VL_3strich       -     M2-WRG-Systeme_VL_1strich

>_M2-WRG-Systeme_RL          HWRGRL  HWRGRL  87    3    2     M2-WRG-Systeme_RL_3strich       -     M2-WRG-Systeme_RL_1strich

>_M2-Dampf                   HDAMPF  HDAMPF  13    0    2     M2-Dampf_3strich                -     M2-Dampf_1strich

>_M2-Dampfkondensat          HDKOND  HDKOND  79    4    2     M2-Dampfkondensat_3strich       -     M2-Dampfkondensat_1strich

>_M2-Speisewasser            HSPEWA  HSPEWA  99    0    2     M2-Speisewasser_3strich         -     M2-Speisewasser_1strich

>_M2-Druckhaltung            HDRHAL  HDRHAL  99    4    2     M2-Druckhaltung_3strich         -     M2-Druckhaltung_1strich

>_M2-Chem_Heisswasserbehand  HCHHWB  HCHHWB  19    5    2     M2-Chem_Heisswasserbehand_3strich -   M2-Chem_Heisswasserbehand_1strich

>_M2-Kaltwasser_VL           KKWAVL  KKWAVL   1    0    2     M2-Kaltwasser_VL_3strich        -     M2-Kaltwasser_VL_1strich

>_M2-Kaltwasser_RL           KKWARL  KKWARL  97    3    2     M2-Kaltwasser_RL_3strich        -     M2-Kaltwasser_RL_1strich

>_M2-Kuehlwasser_primaer_VL  KKUPVL  KKUPVL   2    4    2     M2-Kuehlwasser_primaer_VL_3strich -   M2-Kuehlwasser_primaer_VL_1strich

>_M2-Kuehlwasser_primaer_RL  KKUPRL  KKUPRL  82    6    2     M2-Kuehlwasser_primaer_RL_3strich -   M2-Kuehlwasser_primaer_RL_1strich

>_M2-Kuehlwasser_sekundaer_VL KKUSVL KKUSVL  18    0    2     M2-Kuehlwasser_sekundaer_VL_3strich - M2-Kuehlwasser_sekundaer_VL_1strich

>_M2-Kuehlwasser_sekundaer_RL KKUSRL KKUSRL  98    3    2     M2-Kuehlwasser_sekundaer_RL_3strich - M2-Kuehlwasser_sekundaer_RL_1strich

>_M2-Klimakaltwasser_VL      KKLWVL  KKLWVL   1    0    2     M2-Klimakaltwasser_VL_3strich   -     M2-Klimakaltwasser_VL_1strich

>_M2-Klimakaltwasser_RL      KKLWRL  KKLWRL  97    3    2     M2-Klimakaltwasser_RL_3strich   -     M2-Klimakaltwasser_RL_1strich

>_M2-Klimakondensat          KLKOND  KLKOND  80    4    2     M2-Klimakondensat_3strich       -     M2-Klimakondensat_1strich

>_M2-Tiefkaelte_VL           KTIKVL  KTIKVL  33    4    2     M2-Tiefkaelte_VL_3strich        -     M2-Tiefkaelte_VL_1strich

>_M2-Tiefkaelte_RL           KTIKRL  KTIKRL  81    6    2     M2-Tiefkaelte_RL_3strich        -     M2-Tiefkaelte_RL_1strich

>_M2-Kaeltemittel_fluessig   KKMFLU  KKMFLU  54    2    2     M2-Kaeltemittel_fluessig_3strich -    M2-Kaeltemittel_fluessig_1strich

>_M2-Kaeltemittel_gasfoermig KKMGAS  KKMGAS  38    4    2     M2-Kaeltemittel_gasfoermig_3strich -  M2-Kaeltemittel_gasfoermig_1strich

>_M2-Chem_Kuehlwasserbehand  KCHKUB  KCHKUB  17    5    2     M2-Chem_Kuehlwasserbehand_3strich -   M2-Chem_Kuehlwasserbehand_1strich

>_M2-Deckenkuehlung_VL       HKUDVL  HKUDVL   1    0    2     M2-Deckenkuehlung_VL_3strich     -    M2-Deckenkuehlung_VL_1strich

>_M2-Deckenkuehlung_RL       HKUDRL  HKUDRL  97    3    2     M2-Deckenkuehlung_RL_3strich     -    M2-Deckenkuehlung_RL_1strich

>_M2-Fussbodenkuehlung_VL    HFBKVL  HFBKVL   1    5    2     M2-Fussbodenkuehlung_VL_3strich  -    M2-Fussbodenkuehlung_VL_1strich

>_M2-Fussbodenkuehlung_RL    HFBKRL  HFBKRL  97    6    2     M2-Fussbodenkuehlung_RL_3strich  -    M2-Fussbodenkuehlung_RL_1strich

>_M2-Druckluft_6_bar         DLU06B  DLU06B  47    0    2     M2-Druckluft_6_bar_3strich      -     M2-Druckluft_6_bar_1strich

>_M2-Druckluft_8_bar         DLU08B  DLU08B  47    2    2     M2-Druckluft_8_bar_3strich      -     M2-Druckluft_8_bar_1strich

>_M2-Druckluft_12_bar        DLU12B  DLU12B  95    3    2     M2-Druckluft_12_bar_3strich     -     M2-Druckluft_12_bar_1strich

>_M2-Druckluft_20_bar        DLU20B  DLU20B  47    1    2     M2-Druckluft_20_bar_3strich     -     M2-Druckluft_20_bar_1strich

>_M2-Druckluftkondensat      DLUKON  DLUKON 143    4    2     M2-Druckluftkondensat_3strich   -     M2-Druckluftkondensat_1strich

>_M2-Reserve1                M2RES1  M2RES1 111    1    2     M2-Reserve1_3strich     -     M2-Reserve1_1strich

>_M2-Reserve2                M2RES2  M2RES2 110    2    2     M2-Reserve2_3strich     -     M2-Reserve2_1strich

>_M2-Reserve3                M2RES3  M2RES3 109    3    2     M2-Reserve3_3strich     -     M2-Reserve3_1strich

>_M2-Reserve4                M2RES4  M2RES4 107    4    2     M2-Reserve4_3strich     -     M2-Reserve4_1strich

>_M2-Reserve5                M2RES5  M2RES5 106    5    2     M2-Reserve5_3strich     -     M2-Reserve5_1strich

# Bezeichnung               MEDIUM   CONN   PEN  STYLE WEIGHT LEVEL                           MAT   LEVEL_SINGELLINE

# Block M3 #######################################################################################################################

>_M3-Erdgas                GERD    GERD      52    0    2     M3-Erdgas_3strich               -     M3-Erdgas_1strich

>_M3-Acetylen              GACE    GACE      36    0    2     M3-Acetylen_3strich             -     M3-Acetylen_1strich

>_M3-Argon                 GARG    GARG     162    0    2     M3-Argon_3strich                -     M3-Argon_1strich

>_M3-Corgon                GCOR    GCOR     178    0    2     M3-Corgon_3strich               -     M3-Corgon_1strich

>_M3-Propan                GPRO    GPRO     116    0    2     M3-Propan_3strich               -     M3-Propan_1strich

>_M3-Sauerstoff            G-O2    G-O2      33    0    2     M3-Sauerstoff_3strich           -     M3-Sauerstoff_1strich

>_M3-Kohlendioxid          GCO2    GCO2      99    0    2     M3-Kohlendioxid_3strich         -     M3-Kohlendioxid_1strich

>_M3-Stickstoff            G--N    G--N      69    0    2     M3-Stickstoff_3strich           -     M3-Stickstoff_1strich

>_M3-Flux                  GFLX    GFLX     148    0    2     M3-Flux_3strich                 -     M3-Flux_1strich

>_M3-He_H_3Prozent         GHEH    GHEH     146    0    2     M3-He_H_3Prozent_3strich        -     M3-He_H_3Prozent_1strich

>_M3-Rauchgas              GRAU    GRAU      55    0    2     M3-Rauchgas_3strich             -     M3-Rauchgas_1strich

>_M3-Diesel                TDIESE  TDIESE    38    0    2     M3-Diesel_3strich               -     M3-Diesel_1strich

>_M3-Superbenzin           TSUPBZ  TSUPBZ    54    0    2     M3-Superbenzin_3strich          -     M3-Superbenzin_1strich

>_M3-Normalbenzin          TNORBZ  TNORBZ    70    0    2     M3-Normalbenzin_3strich         -     M3-Normalbenzin_1strich

>_M3-Sonderkraftstoff      TSONBZ  TSONBZ    55    3    2     M3-Sonderkraftstoff_3strich     -     M3-Sonderkraftstoff_1strich

>_M3-Heizoel               THEZOE  THEZOE    86    0    2     M3-Heizoel_3strich              -     M3-Heizoel_1strich

>_M3-Servolenkoel_1_rot    TSL1OE  TSL1OE    46    0    2     M3-Servolenkoel_1_rot_3strich   -     M3-Servolenkoel_1_rot_1strich

>_M3-Servolenkoel_2_gruen  TSL2OE  TSL2OE    62    0    2     M3-Servolenkoel_2_gruen_3strich -     M3-Servolenkoel_2_gruen_1strich

>_M3-Hydraulikoel          THYDOE  THYDOE    78    0    2     M3-Hydraulikoel_3strich         -     M3-Hydraulikoel_1strich

>_M3-Sperrdifferenzialoel  TSDFOE  TSDFOE    94    0    2     M3-Sperrdifferenzialoel_3strich -     M3-Sperrdifferenzialoel_1strich

>_M3-Schneidoel            TSCHOE  TSCHOE   110    0    2     M3-Schneidoel_3strich           -     M3-Schneidoel_1strich

>_M3-Altoel                TALTOE  TALTOE   126    0    2     M3-Altoel_3strich               -     M3-Altoel_1strich

>_M3-Getriebeoel           TGETOE  TGETOE   142    0    2     M3-Getriebeoel_3strich          -     M3-Getriebeoel_1strich

>_M3-Bremsfluessigkeit     TBREMS  TBREMS   156    0    2     M3-Bremsfluessigkeit_3strich    -     M3-Bremsfluessigkeit_1strich

>_M3-Aethanol              TAETHA  TAETHA    41    0    2     M3-Aethanol_3strich             -     M3-Aethanol_1strich

>_M3-Methanol              TMETHA  TMETHA    57    0    2     M3-Methanol_3strich             -     M3-Methanol_1strich

>_M3-Glykol                TGLYKO  TGLYKO    73    0    2     M3-Glykol_3strich               -     M3-Glykol_1strich

>_M3-Einheitsverduenner    TEVERD  TEVERD    89    0    2     M3-Einheitsverduenner_3strich   -     M3-Einheitsverduenner_1strich

>_M3-Waschverduenner       TWVERD  TWVERD   105    0    2     M3-Waschverduenner_3strich      -     M3-Waschverduenner_1strich

>_M3-Metallicverduenner    TMVERD  TMVERD   121    0    2     M3-Metallicverduenner_3strich   -     M3-Metallicverduenner_1strich

>_M3-Hohlraumkonservierung THOKON  THOKON    93    0    2     M3-Hohlraumkonservierung_3strich -    M3-Hohlraumkonservierung_1strich

>_M3-Aussenhautschutz      TAUSCH  TAUSCH   109    0    2     M3-Aussenhautschutz_3strich     -     M3-Aussenhautschutz_1strich

>_M3-Unterbodenschutz      TUBSCH  TUBSCH   125    0    2     M3-Unterbodenschutz_3strich     -     M3-Unterbodenschutz_1strich

>_M3-Reserve1              M3RES1  M3RES1   121    1    2     M3-Reserve1_3strich     -     M3-Reserve1_1strich

>_M3-Reserve2              M3RES2  M3RES2   122    2    2     M3-Reserve2_3strich     -     M3-Reserve2_1strich

>_M3-Reserve3              M3RES3  M3RES3   123    3    2     M3-Reserve3_3strich     -     M3-Reserve3_1strich

>_M3-Reserve4              M3RES4  M3RES4   124    4    2     M3-Reserve4_3strich     -     M3-Reserve4_1strich

>_M3-Reserve5              M3RES5  M3RES5   125    5    2     M3-Reserve5_3strich     -     M3-Reserve5_1strich

# Modul Sprinkler

# Bezeichnung			MEDIUM	CONN	Farbe	STIL	Staerke	Ebene-3Strich   		MAT   Ebene-1Strich                 #

#####################################################################################################################################

>_Raumschutz    		FRAU	VL1	35	0	3	F-Raumschutz_3strich            -     F-Raumschutz_1strich

>_Objektschutz_1    		FOS1	VL1	34	0	3	F-Objektschutz_1_3strich        -     F-Objektschutz_1_1strich

>_Objektschutz_2   		FOS2	VL1	33	0	3	F-Objektschutz_2_3strich        -     F-Objektschutz_2_1strich

>_Objektschutz_3   		FOS3	VL1	48	0	3	F-Objektschutz_3_3strich        -     F-Objektschutz_3_1strich

>_Objektschutz_4   		FOS4	VL1	37	0	3	F-Objektschutz_4_3strich        -     F-Objektschutz_4_1strich

>_Sonderloeschanlagen_1	FSL1	VL1	7	0	3	F-Sonderloeschanlagen_1_3strich -     F-Sonderloeschanlagen_1_1strich

>_Sonderloeschanlagen_2	FSL2	VL1	11	0	3	F-Sonderloeschanlagen_2_3strich -     F-Sonderloeschanlagen_2_1strich

>_Sonderloeschanlagen_3	FSL3	VL1	53	0	3	F-Sonderloeschanlagen_3_3strich -     F-Sonderloeschanlagen_3_1strich

>_BMZ_Leitungen  		FBMZ	VL1	5	0	2	F-BMZ_Leitungen_3strich         -     F-BMZ_Leitungen_1strich

>_Testleitung	  		FTES	VL1	3	0	0	F-Testleitung_3strich           -     F-Testleitungen_1strich

>_Hydranten   			FHYD	VL1	0	0	2	F-Hydranten	 -

>_Hydrantenleitung 		FHYL	VL1	97	0	0	F-Hydrantenleitung_3strich      -     F-Hydrantenleitungen_1strich

>_Oxyreduktanlage 		FOXR	VL1	81	0	2	F-Oxyreduktanlage_3strich       -     F-Oxyreduktanlage_1strich

>_Spruehflut	 		FSPR	VL1	170	0	2	F-Spruehflut_3strich		   -     F-Spruehflut_1strich

>_Loeschwasser	 		FLOE	VL1	79	0	2	F-Loeschwasser_3strich		   -     F-Loeschwasser_1strich

>_Reserve1      		FRS1	VL1	51	0	3	F-Reserve1_3strich              -     F-Reserve1_1strich

>_Reserve2      		FRS2	VL1	52	0	3	F-Reserve2_3strich              -     F-Reserve2_1strich

>_Reserve3      		FRS3	VL1	53	0	3	F-Reserve3_3strich              -     F-Reserve3_1strich

>_Reserve4      		FRS4	VL1	54	0	3	F-Reserve4_3strich              -     F-Reserve4_1strich

>_Reserve5      		FRS5	VL1	55	0	3	F-Reserve5_3strich              -     F-Reserve5_1strich

# Modul Elektro

# Trassenart		     Farbe	Ebene               #

##########################################################

TR_Gem				 2	E-TR_Gem

TR_NT	 			 6	E-TR_NT

TR_MS				 2	E-TR_MS

TR_MSR				 7	E-TR_MSR

TR_NS				 2	E-TR_NS

TR_SV				43	E-TR_SV

IN_XX_Stromschiene		 1	E-IN_XX_Stromschiene

IN_SY_Bel_Stromsch		 2	E-IN_SY_Bel_Stromsch

IN_SY_Bodentanks_Kanaele	 2	E-IN_SY_Bodentanks_Kanaele

IN_XX_Fensterbankkanaele	 2	E-IN_XX_Fensterbankkanaele

IN_XX_Leerrohre		 3	E-IN_XX_Leerrohre

TR_Z_Reserve_01		 5	E-TR_Z_Reserve_01

TR_Z_Reserve_02		 7	E-TR_Z_Reserve_02